## Sheet1
专用耗材分项报价单
项目名称：泉州市安溪生态环境局2026年度监测站实验室专用耗材采购项目 （金额单位：元）
序号 | 产品名称 | 规格型号、质量要求等 | 用途 | 类别 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 单价是否超过基准价格1.2倍
1 | 挥发酚 | 两种浓度，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 挥发酚分析 | 标准样品 | 支 | 2
2 | 苯酚 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 苯酚分析 | 标准样品 | 支 | 2
3 | 石英滤筒 | 3号，28*70mm，参考中天电子 | 大气采样 | 纤维制品 | 个 | 30
4 | 高纯乙炔（自备瓶/换瓶） | 99.9%，分两批次送货 | 原子吸收分光光度计分析 | 标准气体 | 瓶 | 2
5 | 氩气（自备瓶/换瓶） | 99.999%，分批次送货 | 原子吸收分光光度计分析 | 标准气体 | 瓶 | 2
6 | 氨基磺酸(NH2SO2OH) | AR，100g，参考国药 | 氰化物分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1
7 | 氯胺 T(C7H7ClNNaO2S·3H2O） | AR，500g，参考国药 | 氰化物分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1
8 | 异烟酸 | CP，100g，参考国药 | 氰化物分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1
9 | 吡唑啉酮 | CP，25g，参考国药 | 氰化物分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1
10 | 水中氰分析标准物质（氰化物） | 50mg/L，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 氰化物分析 | 标准样品 | 支 | 1
11 | 水中氰分析标准物质（氰化物） | 20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 氰化物分析 | 标准样品 | 支 | 3
12 | 纳氏试剂 | 500ml，参考天津华特， | 氨氮分析 | 化学试剂 | 瓶 | 10
13 | 酒石酸钾钠 | AR，500g，参考国药 | 氨氮分析 | 化学试剂 | 瓶 | 2
14 | 硫酸锌 | AR，500g，参考国药 | 氨氮分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1
15 | 钼酸铵 | AR，500g，参考国药 | 总磷分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1
16 | 酒石酸锑钾 | AR，500g，参考国药 | 总磷分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1
17 | 过硫酸钾 | AR，500g，参考国药 | 总磷分析 | 化学试剂 | 瓶 | 3
18 | 抗坏血酸 | AR，100g，参考国药 | 总磷分析/原子荧光 | 化学试剂 | 瓶 | 6
19 | 硫酸 | GR，500ml，参考国药 | 总磷分析 | 化学试剂 | 瓶 | 12
20 | 钼酸盐溶液（或钼酸铵溶液） | 26g/L，250ml | 总磷分析 | 化学试剂 | 瓶 | 12
21 | 氨氮标样 | ≤2.0mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 氨氮分析 | 标准样品 | 支 | 30
22 | 氨氮标准样品 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 氨氮分析 | 标准样品 | 支 | 15
23 | 总磷标样 | ≤0.6mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总磷分析 | 标准样品 | 支 | 30
24 | 总磷标准样品 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总磷分析 | 标准样品 | 支 | 15
25 | 具塞比色管 | A级50ml，12支/组；参考天玻 | 实验分析 | 玻璃制品 | 盒 | 5
26 | 有机玻璃比色管架 | 50ml*12孔/个，单排12孔 | 实验分析 | 塑料制品 | 个 | 6
27 | 玻璃比色皿 | 2cm，4支/盒，耐酸碱，参考普析 | 实验分析 | 玻璃制品 | 盒 | 2
28 | 玻璃比色皿 | 3cm，4支/盒，耐酸碱，参考普析 | 实验分析 | 玻璃制品 | 盒 | 3
29 | 移液器 | 5ml，带校准证书，参考布兰德（brand) | 实验分析 | 仪器设备（配件） | 支 | 2
30 | 一次性滴管 | 5ml，100支/包 | 水质采样 | 塑料制品 | 包 | 10
31 | 定性滤纸 | 17cm，参考新星 | 实验分析 | 纤维或木制品 | 盒 | 10
32 | 丁腈手套 | 100只/盒，92-600，M号，参考安思尔 | 实验分析 | 塑料制品 | 盒 | 10
33 | 试管刷 | 小号、中号、大号各10支 | 实验分析 | 纤维或木制品 | 支 | 30
34 | 玻璃烧杯 | 3000mL，有刻度，透明玻璃 | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 6
35 | 一次性塑料采样瓶 | 500ml | 水质采样 | 塑料制品 | 个 | 1000
36 | 一次性塑料采样瓶 | 1000ml | 水质采样 | 塑料制品 | 个 | 150
37 | 塑料量杯（带柄） | 500ml | 水质采样 | 塑料制品 | 个 | 10
38 | 盐酸 | GR，500ml，参考国药 | 实验分析 | 化学试剂 | 瓶 | 5
39 | 氩气（自备瓶/换瓶） | 99.999%，分次送货 | 原子荧光 | 标准气体 | 瓶 | 2
40 | 汞元素灯 | 适用北京吉天原子荧光光度计型号AFS-930 | 原子荧光 | 仪器设备（配件） | 个 | 1
41 | 砷元素灯 | 适用北京吉天原子荧光光度计型号AFS-930 | 原子荧光 | 仪器设备（配件） | 个 | 1
42 | 硒元素灯 | 适用北京吉天原子荧光光度计型号AFS-930 | 原子荧光 | 仪器设备（配件） | 个 | 1
43 | 汞标准样品 | 1mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总汞实验/原子荧光 | 标准样品 | 支 | 5
44 | 汞标样 | 提供2-3种浓度，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总汞实验/原子荧光 | 标准样品 | 支 | 18
45 | 砷标准样品 | 1mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 原子荧光 | 标准样品 | 支 | 12
46 | 砷标样 | 提供2-3种浓度，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 原子荧光 | 标准样品 | 支 | 13
47 | 硒标准样品 | 1mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 原子荧光 | 标准样品 | 支 | 8
48 | 砷标样 | 提供2-3种浓度，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 原子荧光 | 标准样品 | 支 | 11
49 | 硫脲 | AR，500g，参考国药 | 原子荧光 | 化学试剂 | 瓶 | 1
50 | 硼氢化钾 | 94%，100g/瓶，参考国药 | 原子荧光 | 化学试剂 | 瓶 | 2
51 | 氢氧化钾 | GR，500g，参考国药 | 原子荧光 | 化学试剂 | 瓶 | 1
52 | 丙酮 | HPLC，500ml，参考国药 | 低浓度颗粒物 | 化学试剂 | 瓶 | 2
53 | 崂应铝箔密封圈 | 适用崂应1085D低浓度烟尘多功能取样管 | 低浓度颗粒物 | 仪器设备（耗材） | 盒 | 1
54 | 乙二醇 | AR,500ml | 降尘分析 | 化学试剂 | 瓶 | 6
55 | 石油类（紫外法）（正己烷溶剂） 分析校准用标准样品 | 1000ug/mL，1.2ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 石油类分析 | 标准样品 | 支 | 3
56 | 石油类（紫外法）标准样品（正己烷介质）有机监测样品 | ≤16ug/ml，1.2ml，不同浓度搭配，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 石油类分析 | 标准样品 | 支 | 3
57 | 甲醇中的7种苯系物标样 | 1.2ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 苯系物的测定 | 标准样品 | 支 | 4
58 | 甲醇中的7种苯系物标液 | 2ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 苯系物的测定 | 标准样品 | 支 | 4
59 | 阴离子表面活性剂标液 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | LAS测定 | 标准样品 | 支 | 6
60 | 阴离子表面活性剂标样 | 提供2种浓度，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | LAS测定 | 标准样品 | 支 | 6
61 | 无水硫酸钠 | AR，500g，参考国药 | 石油类测定 | 化学试剂 | 瓶 | 2
62 | 硅酸镁 | 60-100目（沪试），250g，参考国药 | 石油类测定 | 化学试剂 | 瓶 | 2
63 | 磷酸二氢钠 | AR，500g，参考国药 | BOD5缓冲液 | 化学试剂 | 瓶 | 1
64 | 磷酸氢二钠 | AR，500g，参考国药 | BOD5缓冲液 | 化学试剂 | 瓶 | 1
65 | MFC培养基 | AR，250g，参考环凯 | BOD5缓冲液 | 化学试剂 | 瓶 | 2
66 | 玻璃量筒 | A级，参考天玻，分度，50ml， | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 10
67 | 玻璃量筒 | A级，参考天玻，分度，100ml | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 10
68 | 玻璃量筒 | A级，参考天玻，分度，250ml | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 10
69 | 棕色试剂瓶 | 规格50ml，，内衬聚四氟乙烯垫/螺口 | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 20
70 | 棕色试剂瓶 | 规格100ml，，内衬聚四氟乙烯垫/螺口 | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 20
71 | 棕色试剂瓶 | 规格200ml，，内衬聚四氟乙烯垫/螺口 | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 20
72 | 玻璃移液管 | A级，参考天玻，分度，1ml | 实验分析 | 玻璃制品 | 支 | 20
73 | 玻璃移液管 | A级，参考天玻，分度，2ml | 实验分析 | 玻璃制品 | 支 | 20
74 | 玻璃移液管 | A级，参考天玻，分度，5ml | 实验分析 | 玻璃制品 | 支 | 20
75 | 玻璃移液管 | A级，参考天玻，分度l，10ml | 实验分析 | 玻璃制品 | 支 | 20
76 | 棕色容量瓶 | A级，200ml | 硫化物分析 | 玻璃制品 | 个 | 4
77 | 棕色容量瓶 | A级，50ml | 石油类分析 | 玻璃制品 | 个 | 10
78 | 棕色容量瓶 | A级，100ml | 石油类分析 | 玻璃制品 | 个 | 10
79 | 锡纸 | 规格30cm*60米 | 粪大肠菌群分析 | 塑料制品 | 包 | 5
80 | 1L气袋 | 气袋本体宜使用聚全氟乙丙烯、聚乙烯醇复合物、聚对苯二甲酸乙二酯、聚氟乙烯等材质，气袋阀体宜使用聚四氟乙烯（PTFE）或聚醚醚酮（PEEK）材质，密封圈宜使用氟橡胶材质 | 非甲烷分析 | 塑料制品 | 个 | 150
81 | 总氮 水质标样 | ≤4.0mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总氮分析 | 标准样品 | 支 | 2
82 | 总氮 水质标样 | ＞4.0mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总氮分析 | 标准样品 | 支 | 2
83 | 总氮分析校准用标准样品 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总氮分析 | 标准样品 | 支 | 5
84 | 具塞比色管 | A级，25ml，12支/组；参考天玻 | 实验分析 | 玻璃制品 | 盒 | 5
85 | 超声波清洗机（Etallwit数字型） | JP-010S | 实验分析 | 仪器设备（配件） | 台 | 1
86 | 便携式电子天平 | 精度0.01g，测量范围0-200g，加配电池 | 称量（外场） | 仪器设备（配件） | 台 | 1
87 | 冰乙酸 | GR，500ml，参考国药 | 氟化物分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1
88 | 贝勒管 |  | 水质采样 | 塑料制品 | 条 | 2
89 | 塞式盘 | 30米钢尺 | 透明度测定 | 仪器设备（配件） |  | 1
90 | F-、Cl-、NO3-、SO42-混合标样 | 提供2种浓度，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | F-、Cl-、NO3-、SO42-测定 | 标准样品 | 支 | 4
91 | 青蛙服 | PVC材质，防滑， | 水生生物采样 | 其它 | 件 | 6
92 | D型网 | 30CM边长，含3米伸缩杆 | 水生生物采样 | 其它 | 个 | 2
93 | 救生衣 |  | 水生生物采样 | 其它 | 套 | 6
94 | 安全绳 | 16mm直径，长度20m | 水生生物采样 | 其它 | 条 | 1
95 | 驱蚊帽 |  | 水生生物采样 | 其它 | 件 | 6
96 | 长探杆3米 | 碳纤维，伸缩杆 | 水生生物采样 | 其它 | 个 | 2
97 | 高筒手套 |  | 水生生物采样 | 其它 | 件 | 6
98 | 毛笔 |  | 水生生物采样 | 其它 | 根 | 5
99 | 镊子 |  | 水生生物采样 | 其它 | 根 | 5
100 | 白瓷盘 |  | 水生生物采样 | 其它 | 个 | 5
101 | 筛盘 | 40目 | 水生生物采样 | 其它 | 个 | 2
102 | 聚乙烯瓶 | 大口PE，带内盖，100mL | 水生生物采样 | 塑料制品 | 瓶 | 100
103 | ICP-MS泵管 | PE,1.14*0.850mm，B3140730 | ICPMS分析 | 仪器设备（配件） | 包 | 1
104 | ICP-MS泵管 | PE,2.790*0.850mm，B3140721 | ICPMS分析 | 仪器设备（配件） | 包 | 1
105 | 塑料离心管 | 莎斯特，15ml，120*17mm,62.554.502 | ICPMS分析 | 塑料制品 | 个 | 1000
106 | 塑料离心管 | 莎斯特，50ml，115*28mm,62.559.001 | ICPMS分析 | 塑料制品 | 个 | 200
107 | 氩气（自备瓶/换瓶） | 99.999%，分六批次送货 | ICPMS分析 | 标准气体 | 瓶 | 30
108 | NO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，200-250ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1
109 | NO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，100-110ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1
110 | NO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，40-50ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1
111 | NO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，200-250ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1
112 | NO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，100-110ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1
113 | NO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，40-50ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1
114 | SO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，200-250ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1
115 | SO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，100-110ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1
116 | SO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，40-50ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1
117 | CO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，200-250ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1
118 | CO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，100-110ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1
119 | CO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，40-50ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1
120 | N2气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，99.99% | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1
121 | 氮气中的甲烷标气（自备瓶/换瓶） | 5ppm，4L/瓶 | 气相色谱分析 | 标准气体 | 瓶 | 1
122 | 氮气中的甲烷标气（自备瓶/换瓶） | 10ppm,4L/瓶 | 气相色谱分析 | 标准气体 | 瓶 | 1
123 | 氮气中的甲烷标气（自备瓶/换瓶） | 200ppm，4L/瓶 | 气相色谱分析 | 标准气体 | 瓶 | 1
124 | 氮气中的甲烷标气（自备瓶/换瓶） | 800ppm，4L/瓶 | 气相色谱分析 | 标准气体 | 瓶 | 1
125 | 除烃空气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶 | 气相色谱分析 | 标准气体 | 瓶 | 1
126 | 浊度标样 | 10NTU，2961801，参考哈希 | 哈希浊度仪校准 | 标准样品 | 瓶 | 1
127 | 浊度标样 | 20NTU，2684801，参考哈希 | 哈希浊度仪校准 | 标准样品 | 瓶 | 1
128 | 浊度标样 | 100NTU，2684901，参考哈希 | 哈希浊度仪校准 | 标准样品 | 瓶 | 1
129 | 浊度标样 | 800NTU，2660501，参考哈希 | 哈希浊度仪校准 | 标准样品 | 瓶 | 1
130 | 六价铬标样 | ≤0.2mg/L，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 六价铬实验 | 标准样品 | 支 | 6
131 | 总铬标样 | ≤1.0mg/L，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总铬实验 | 标准样品 | 支 | 6
132 | 移液器吸头 | 5000ml，780300，参考赛多利斯 | 取样 | 塑料制品 | 盒 | 2
133 | 氯化亚锡 | GR，500g，参考科密欧 | 总汞分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1
134 | 石英纤维滤筒 | 3号，28*70mm，参考中天电子 | 大气采样 | 纤维制品 | 个 | 200
135 | 氧传感器 | 03930000，适配德图Testo350 | 德图烟气分析仪 | 仪器设备（配件） | 个 | 2
136 | DO电极帽 | 087001，适配热电 ORION STAR A329 | 多参数测定仪 | 仪器设备（配件） | 个 | 2
137 | PP滤芯 | PC-PP-ZK，适配上海和泰 Smart-S15 | 纯水机耗材更换 | 仪器设备（配件） | 个 | 1
138 | 活性炭滤芯 | PC-AC-B-ZK，适配上海和泰 Smart-S15 | 纯水机耗材更换 | 仪器设备（配件） | 个 | 2
139 | 100 GPD RO膜 | RO-100GPD，适配上海和泰 Smart-S15 | 纯水机耗材更换 | 仪器设备（配件） | 个 | 1
140 | 超纯化柱 | PIC-UPPR-K，适配上海和泰 Smart-S15 | 纯水机耗材更换 | 仪器设备（配件） | 个 | 4
141 | 多元素标准溶液 | 100ug/mL，GNM-M275416-2013，参考国家有色金属 | ICPMS分析 | 标准样品 | 瓶 | 1
142 | 多元素标准溶液 | 纳克标物，1453012 | ICPMS分析 | 标准样品 | 瓶 | 1
143 | 调协液 | 铂金埃尔默N8145051，500ml | ICPMS分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1
144 | PE冷却液 | WE016558 Rev D，1L，参考SOLENIS | ICPMS分析 | 化学试剂 | 瓶 | 6
145 | 屈臣氏饮用水 | 500mL/瓶，参考屈臣氏 | 实验分析 | 其它 | 瓶 | 48
146 | 硫酸 | GR，500ml，参考国药 | COD分析 | 化学试剂 | 瓶 | 24
147 | 硫酸 | 上海傲班，G2，500ml | ICPMS分析 | 化学试剂 | 瓶 | 3
148 | 盐酸 | 上海傲班，G4，500ml | ICPMS分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1
149 | 浊度 水质标样 | ≤100NTU，50ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 浊度实验 | 标准样品 | 支 | 2
150 | 烟尘中重金属总量标样 | 标样所，540201 | ICPMS分析 | 标准样品 | 瓶 | 1
151 | ICP-MS蠕动泵滚轴 | PE，N8152770 | ICPMS分析 | 仪器设备（配件） | 个 | 1
152 | ICP-MS雾化器 | PE，N8152373 | ICPMS分析 | 仪器设备（配件） | 个 | 1
153 | ICP-MS自动取样针及毛细管 | PE，B3000055，B3000158 | ICPMS分析 | 仪器设备（配件） | 套 | 1
154 | 丁腈手套 | 100只/盒，92-600，M号，参考安思尔 | 实验分析 | 塑料制品 | 盒 | 5
155 | 丁腈手套 | 100只/盒，92-605，L号，参考安思尔 | 实验分析 | 塑料制品 | 盒 | 5
156 | 移液器 | 500-5000ul，布兰德（brand），带校准 | 实验分析 | 仪器设备（配件） | 支 | 1
157 | 移液器 | 1ml，布兰德（brand），带校准 | 实验分析 | 仪器设备（配件） | 支 | 1
158 | 移液器 | 10ml，布兰德（brand），带校准 | 实验分析 | 仪器设备（配件） | 支 | 1
159 | pH缓冲溶液 | WTW，4.01(TPL4,108800)，7.00(TPL7,108802)，10.01(TPL10Trace,108805) | 实验分析 | 化学试剂 | 套 | 1
160 | pH电极保存液 | 哈希，2756549，500ml | 实验分析 | 化学试剂 | 瓶 | 2
161 | PH电极 | HACH，PHC101 | 实验分析 | 仪器设备（配件） | 根 | 1
162 | 离心机 | 8孔，8*100ml，最高转速5500 | 氨氮 | 仪器设备（配件） | 台 | 1
163 | 铊标样 | ≤10ug/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ICPMS分析 | 标准样品 | 支 | 1
164 | 钡标样 | ≤1mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ICPMS分析 | 标准样品 | 支 | 1
165 | 锑标样 | ≤30ug/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ICPMS分析 | 标准样品 | 支 | 2
166 | 硼标样 | ≤1.5mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ICPMS分析 | 标准样品 | 支 | 1
167 | 钛标样 | ≤1mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ICPMS分析 | 标准样品 | 支 | 1
168 | 移液管 | 赫斯曼，单标，1ml，class AS级，1340133 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 6
169 | 移液管 | 赫斯曼，单标，2ml，class AS级，1340140 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 6
170 | 移液管 | 赫斯曼，单标，5ml，class AS级，1340155 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 8
171 | 移液管 | 赫斯曼，单标，10ml，class AS级，1340160 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 8
172 | 移液管 | 赫斯曼，单标，20ml，class AS级，1340165 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 4
173 | 移液管 | 赫斯曼，单标，25ml，class AS级，1340170 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 4
174 | 移液管 | 赫斯曼，单标，50ml，class AS级，1340175 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 4
175 | 移液管 | 赫斯曼，单标，100ml，class AS级，1340180 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 2
176 | 移液管 | 赫斯曼，刻度，0.5ml，class AS级，1100129 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 6
177 | 移液管 | 赫斯曼，刻度，1ml，class AS级，1100133 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 6
178 | 移液管 | 赫斯曼，刻度，2ml，class AS级，1100140 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 6
179 | 移液管 | 赫斯曼，刻度，5ml，class AS级，1100153 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 6
180 | 移液管 | 赫斯曼，刻度，10ml，class AS级，1100160 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 6
181 | 滴定管 | 赫斯曼，DURAN材质，棕色，50ml，class AS级，PTFE控制阀，3140375 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 2
182 | 容量瓶 | 赫斯曼，DURAN材质，透明玻璃，50ml，class A级，NS聚乙烯瓶塞，2822175 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 个 | 10
183 | 容量瓶 | 赫斯曼，DURAN材质，透明玻璃，100ml，class A级，NS聚乙烯瓶塞，2822180 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 个 | 10
184 | 容量瓶 | 赫斯曼，DURAN材质，透明玻璃，200ml，class A级，NS聚乙烯瓶塞，2822185 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 个 | 4
185 | 容量瓶 | 赫斯曼，DURAN材质，透明玻璃，250ml，class A级，NS聚乙烯瓶塞，2822186 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 个 | 10
186 | 容量瓶 | 赫斯曼，DURAN材质，透明玻璃，500ml，class A级，NS聚乙烯瓶塞，2822190 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 个 | 6
187 | 容量瓶 | 赫斯曼，DURAN材质，透明玻璃，1000ml，class A级，NS聚乙烯瓶塞，2822193 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 个 | 2
188 | 1,10菲啰啉 | AR，5g，参考国药 | COD分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1
189 | 硫酸亚铁铵 | AR，500g，科密欧 | COD分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1
190 | 大型气泡吸收管 | 棕色，25ml | 总汞采样 | 玻璃制品 | 根 | 20
191 | L-半胱氨酸 | 国药，BR，100g | 总汞分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1
192 | 硫酸汞 | 国药，AR，250g | 总汞分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1
193 | 气泡吸收瓶采样箱 | 聚凯科创，20孔 | 总汞采样 | 仪器设备（配件） | 个 | 1
194 | 滤筒存储箱 | 20孔 | 重金属采样 | 仪器设备（配件） | 个 | 1
195 | 一次性塑料药勺 | 400只/包 | 实验分析 | 塑料制品 | 包 | 1
196 | 一次性塑料镊子 | 独立包装，100支/包 | 实验分析 | 塑料制品 | 包 | 1
197 | 便携式打印机 | 适配崂应3012H型自动烟尘（气）分析仪 | 打印用 | 仪器设备（配件） | 台 | 1
198 | 热敏卷纸 | 57mm*Ø30 | 打印机用 | 仪器设备（配件） | 卷 | 10
199 | 高锰酸盐指数标样 | 提供两种浓度，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 高锰酸盐指数实验 | 标准样品 | 支 | 5
200 | 光能电子滴定器 | 赫斯曼，SOLARUS，50ml，9392050 | COD分析 | 仪器设备（配件） | 个 | 1
| 合计 | [6 empty] | 0
（项目合计金额与报价函总价一致，并且小于最高限价 万元。供应商所报各分项单价均不能超过表格所列对应基准价格的1.2倍。）