附件

泉州市丰泽生态环境局机关办公楼

电路改造项目询价报价单

单位名称（盖章）：                                  联系人：

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20位明装配电箱 | 冷轧钢板箱体，厚度≥1.0mm，IP30防护，含安装导轨、零地排，国标，成套空开预留位，箱体含接地端子。 | 个 | 5 |  |  | 楼层配电箱 |
| 2 | 40位明装配电箱 | 冷轧钢板箱体，厚度≥1.2mm，IP30防护，加厚零排、地排，国标，预留进出线孔。 | 个 | 1 |  |  | 总配电箱 |
| 3 | 4×25+1铜芯电缆 | 南平太阳牌或同等档次、同等质量参数产品，YJV 0.6/1kV，国标纯铜，阻燃C级，含电缆合格证、检测报告 | 米 | 30 |  |  | 总线路，动力主电缆 |
| 4 | 4×16+1铜芯电缆 | 南平太阳牌或同等档次、同等质量参数产品，YJV 0.6/1kV，国标纯铜，阻燃C级，含电缆合格证、检测报告 | 米 | 20 |  |  | 楼层主线，动力主电缆 |
| 5 | 4mm²单芯铜电线 | 南平太阳牌或同等档次、同等质量参数产品，BV 450/750V，国标纯铜，阻燃C级，硬线 | 捆 | 36 |  |  | 单相动力、空调、热水器回路，插座总线路 |
| 6 | 2.5mm²单芯铜电线 | 南平太阳牌或同等档次、同等质量参数产品，BV 450/750V，国标纯铜，阻燃C级，硬线 | 捆 | 36 |  |  | 照明、普通插座回路 |
| 7 | 四极漏电保护断路器 | 公牛牌或同等档次、同等质量参数产品，4P，额定电流按现场配置，AC型漏电，30mA漏电动作，带3C认证 | 个 | 1 |  |  | 总开关，总进线保护 |
| 8 | 二级漏电保护断路器 | 公牛牌或同等档次、同等质量参数产品，1P+N/2P，额定电流按现场配置，AC型，30mA漏电动作，带3C认证 | 只 | 30 |  |  | 插座、照明分线回路开关 |
| 9 | 四极漏电保护断路器 | 公牛牌或同等档次、同等质量参数产品，4P，额定电流按现场配置，AC型，30mA漏电动作，带3C认证 | 个 | 6 |  |  | 各楼层总开关 |
| 10 | PVC40阻燃线管 | 国标PVC阻燃硬质穿线管，Φ40，B级阻燃 | 条 | 20 |  |  | 电缆保护套管 |
| 11 | PVC 40线管配件 | 直接、弯头、三通、管卡、管堵、固定件等，同品牌配套 |  |  |  |  | 含本项全部配套辅材，不单独另计 |
| 12 | PVC40mm（4公分）阻燃线槽 | 国标PVC阻燃，B级阻燃，含盖板 | 条 | 180 |  |  | 明装布线槽 |
| 13 | PVC25mm（2.5公分）阻燃线槽 | 国标PVC阻燃，B级阻燃，含盖板 | 条 | 240 |  |  | 明装布线槽 |
| 14 | 铝合金地槽 | 加厚铝合金，内带绝缘隔层，含盖板、收口件，地面防踩踏 | 条 | 10 |  |  | 地面走线防护 |
| 15 | 线槽配件 | 转角、三通、直接、堵头、固定膨胀螺丝等，配套同型号线槽 |  |  |  |  | 含全部线槽辅材，不单独另计 |
| 16 | 五孔电源插座 | 公牛牌或同等档次、同等质量参数产品，10A，86型，阻燃面板，3C认证 | 个 | 210 |  |  | 办公普通插座 |
| 17 | 空调专用插座 | 公牛牌或同等档次、同等质量参数产品，16A，86型，阻燃面板，3C认证 | 个 | 20 |  |  | 空调回路插座 |
| 18 | 四开开关 | 公牛牌或同等档次、同等质量参数产品，86型，阻燃面板，3C认证 | 个 | 36 |  |  | 照明控制开关 |
| 19 | 86型明装单底盒（单明盒） | 阻燃PVC，国标 | 个 | 260 |  |  | 开关插座明装底盒 |
| 20 | 4插位带独立开关排插 | 1.8米电源线，公牛牌，10A，带3C认证 | 个 | 40 |  |  | 办公桌配备延长插座 |
| 21 | 楼底风扇 | 美的牌或同等档次、同等质量参数产品，220V，国标电机，含固定支架 | 台 | 2 |  |  |  |
| 22 | 1200mm×200mm LED平板灯 | 国标，4000K中性白光，Ra≥80，驱动恒流，3C认证 | 盏 | 40 |  |  | 办公照明 |
| 23 | LED吸顶灯 | 30W，国标，4000K中性白光，Ra≥80，恒流驱动，3C认证 | 盏 | 19 |  |  | 阳台、走道、辅助照明 |
| 24 | 600mm×600mm LED平板灯 | 国标，4000K中性白光，Ra≥80，恒流驱动，3C认证 | 盏 | 10 |  |  | 会议室照明 |
| 25 | 卫生间排风扇 | 220V，静音，含安装配件 | 台 | 3 |  |  | 卫生间排风 |
| 26 | 电胶布 | 国标绝缘，耐温阻燃 | 捆 | 50 |  |  | 接线绝缘包扎辅材 |
| 27 | 人工费用 | 含：开槽/明装布线、接线、设备安装、通电调试、线路绝缘检测、现场材料搬运、成品保护、施工垃圾场内清运、2年质保上门维修等 |  |  |  |  | 本项目全部施工人工，不含新增主材 |
| 总计费用 |  | 元 |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表材料数量为初步估算，投标人可结合现场踏勘复核；在满足采购方供电、消防、安全规范等施工需求前提下，材料数量可按现场实际适当调整。项目结算金额按现场实际使用合格设备、材料数量以及投标单价进行核算，最终结算总额最高不超过供应商的报价总额。

2.所有主材必须为符合规格要求的原厂全新正品，进场须提供产品合格证、3C 认证、出厂检测报告，不合格材料采购人有权拒收。

3.报价为全包参考价：包含材料、辅材、运输、装卸、安装、检测、调试、成品保护、垃圾清运、质保、税费等全部费用，采购人不再支付其他任何费用。供应商总报价不得高于最高控制价83746元，超出控制价的报价按无效报价处理。本询价在所有资格、材料均满足要求的有效报价中，选择最低报价方作为本项目中选单位。

4.质保要求：整体工程质保不少于 2年，质保期内非人为损坏免费上门维修、更换配件。

5.以总计费用价格作为本次询价评审依据。